| **Byggepladsens områder – opsætning, vedligeholdelse og nedtagning** | **Ansvarlig entreprenør** | **Kvalitetskrav til fællesforanstaltning** | **Opsætning** | **Vedligehold** | **Nedtagning** | **Kontrol procedure** | **Periode** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Byggepladsens færdselsarealer** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Adgangsveje til byggepladsen og skur by |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde herunder Kapitel 6 om adgangs- og transportveje og Kapitel 8 om orden og ryddelighed.[BFA-vejledning om tjekliste til byggepladsveje](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/tjekliste-for-byggepladsveje)  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 2. Adgangsveje i bygninger |  | do | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 3. Oprydning/renholdelse, dræning, snerydning, grusning og vinterforanstaltninger |  | do samt [BFA-vejledning om vinter foranstaltninger](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/vinterforanstaltninger) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 4. Belysning af færdselsarealer |  | [BFA-vejledning om vinter foranstaltninger](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/vinterforanstaltninger) og [BFA-vejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/belysning-og-elforsyning-paa-byggepladsen) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 5. Skiltning: Der opsættes standere til førstehjælpskasser, øjenskyld, brandslukker |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om Bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 3 alm. bestemmelser, samt [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 - 17. juni 1994 - med senere ændringer om sikkerhedsskiltning og andre former for signalgivning](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/sikkerhedsskiltning-signalgivning-518-sam/) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| **B. Skurby og oplagsplads** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Opstilling og rengøring mv. af skure til mandskab,formænd, byggeledelse og møder, samt miljøvogn til asbestarbejde. |  | [Se også BFA-vejledning om indretning af skurvogne](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/indretning-af-skurvogne-og-lignende)  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 4. Materialeskure |  |  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 5. Oplagsplads til materiel/materialer |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 8 om Orden og ryddelighedSe også [BFA-vejledning om tjekliste til byggepladsveje](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/tjekliste-for-byggepladsveje) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 7. Containere til sorteret affald herunderkemikalieaffald / tømning |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 8 om Orden og ryddelighed  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 8. Containere til ikke sorteret affald |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Belysning |  | [BFA-vejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/belysning-og-elforsyning-paa-byggepladsen) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 10. Oprydning i skur by og oplagsplads. (Entreprenøren har eget ansvar for oprydning efter sig selv)  |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 8 om Orden og ryddelighed  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 11. Førstehjælpeudstyr- Forbindingskasse.(Hver entreprenør er også forpligtet til at medbringe eget førstehjælpsudstyr) |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder Kapitel 5 om første hjælp og alarmsystemer. Førstehjælpsudstyr mv. i form af øjenskyl, forbindingskasse er opsat ved hovedindgang på hver etage.  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 12. Brandslukningsudstyr (hvis relevant skal entreprenør også medbringe eget udstyr) |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder Kapitel 5 om første hjælp og alarmsystemer.  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| **C.1 Arb.område 1** |  | **C.1 Arbejdsområde 1 er kælder, stue og 1-4. sal** |  |  |  |  |  |
| 1. Indhegning af **hele** byggepladsen/skiltning.  |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 3 alm. Bestemmelser. | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 2. Oplagsplads til materiel/materialer |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 8 om Orden og ryddelighed og Bilag 2 om Særlige forebyggelsesprincipper.Se også [BFA-vejledning om tjekliste til byggepladsveje](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/tjekliste-for-byggepladsveje) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 3. Afdækning af huller(Dog ..hvis en entreprenør selv frembringer et hul, sikrer entreprenøren altid selv en afdækning af hullet, således at ingen huller fremstår u-afdækket) |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder afsnit 4 om risiko for ned skridning, nedstyrtning fald mv. | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 4. Etablering af rækværker |  | [Se At-vejledning 2.4.1 - 1. marts 2014 om fald fra højden på byggepladser](https://at.dk/regler/at-vejledninger/fald-fra-hoejden-byggepladser-2-4-1/) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 5. Oprydning og rengøring i fællesområder.(Alle entreprenører har ansvar for oprydning og rengøring efter sig selv) |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse om B/A arb. nr. 1516 - 16. december 2010 - med senere ændringer](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1516-sam/#Kapitel-6---Adgangs--og-transportveje) herunder Kapitel 6 om adgangs- og transportveje og Kapitel 8 om orden og ryddelighed. | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 6. Belysning i fælles arbejdsområder |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder Kapitel 7 om belysning. [BFA-vejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/belysning-og-elforsyning-paa-byggepladsen) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 7. Sikkerhedsrundering mønsterrunderingsprincip | 5A ApS | Sikkerhedsrunderinger udføres efter mønsterrunderingsprincippet. | X | X | X | Hver 14. dag medmindre det besluttes at der er særligt behov | Byggeperioden |
| 8. Skiltning fælles for alle på pladsen, fx flugtvejsskilte(Entreprenørerne opsætter, vedligeholder og fjerner relevante forbuds-, påbudskilte mv. for det arbejde de selv udfører / er ansvarlige for) |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 3 alm. Bestemmelser, samt [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 - 17. juni 1994 - med senere ændringer om sikkerhedsskiltning og andre former for signalgivning](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/sikkerhedsskiltning-signalgivning-518-sam/) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 9. Førstehjælpsudstyr(Hver entreprenør er også forpligtet til at medbringe eget førstehjælpsudstyr) |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder Kapitel 5 om første hjælp og alarmsystemer. Førstehjælpsudstyr mv. i form af øjenskyl, forbindingskasse opsættes ved opgangsfelt / indgang på hver etage  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 10. Brandslukningsudstyr (opsættes ved opgangsfelt / indgang på hver etage) |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder Kapitel 5 om første hjælp og alarmsystemer.  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| **D. Tekniske hjælpemidler** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kraner  |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder Kapitel 3 alm. Bestemmelser og Kapitel 4 om risiko for nedstyrtning, ned skridning og fald mv. [Se også BFA-vejledning om kraner, stiger og stilladser](https://www.bfa-ba.dk/kraner-stiger-og-stilladser) | X | X | X | Efter kranens manual. Bruger efterser dagligt inden brug. | Byggeperioden |
| 2. Stilladser |  | [[Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1516-sam/#Kapitel-6---Adgangs--og-transportveje). Herunder Kapitel 3 alm. Bestemmelser og Kapitel 4 om risiko for nedstyrtning, ned skridning og fald mv. [Se også BFA-vejledning om kraner, stiger og stilladser](https://www.bfa-ba.dk/kraner-stiger-og-stilladser) | X | X | X | Efter stilladsets manual. Bruger efterser dagligt inden brug. | Byggeperioden |
| **E. Forsyning plads og skurby** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vand og afløb/kloak? |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 3 alm. Bestemmelser, Kapitel 6 om adgangs- og transportveje samt Kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger.[Se også BFA-vejledning om indretning af skurvogne](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/indretning-af-skurvogne-og-lignende)  | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 2. El med plan over hoved-/gruppetavler |  | [[Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1516-sam/#Kapitel-6---Adgangs--og-transportveje). Herunder Kapitel 7 om belysning. [BFA-vejledning om belysning og elforsyning på byggepladsen](https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/belysning-og-elforsyning-paa-byggepladsen) | X | X | X | Efter manualen for det tekniske hjælpemiddel. Bruger efterser dagligt inden brug. | Byggeperioden |
| 3. Beskyttelse af kabler/ophæng af kabler |  | [[Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejd](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1516-sam/#Kapitel-6---Adgangs--og-transportveje). Herunder kapitel 3 alm. Bestemmelser, Kapitel 6 om adgangs- og transportveje | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |
| 4. Byggepladstelefon, alarmering | Aftale m. alle entrep. | Alle entreprenører skal ved arbejde på pladsen altid medbringe en telefon med til brug for alarmering. Se også PSS afsnit om alarmering. | X | X | X | Efter behov  | Byggeperioden |
| **F. Andet** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Afskærmning/afspærring over for tredjemand. Fx ved 1)transport og kraning af materialer mv. ind og ud af byggeplads, 2)arbejde på offentlig vej |  | [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-2107/) om bygge- og anlægsarbejde. Herunder kapitel 3 alm. Bestemmelser.Se [BFA-vejledning om håndbog og lommebog for afmærkning af vejarbejder](https://www.bfa-ba.dk/faggrupper/belaegning/lommebog-for-afmaerkning-af-vejarbejder-mm) og fx [BFA-vejledning om montage af beton elementer og letbeton elementer.](https://www.bfa-ba.dk/media/5144115/branchevejledning-om-montage-af-betonelementer-og-letbetonelementer-dec-18-print.pdf) | X | X | X | Efter behov og min. dagligt | Byggeperioden |

Ansvarlig udarbejdelse: Sonja Ploug Jensen

Dato udarbejdelse:

Dato revision: